Διεύθυνση	: Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα		: Καθημ. Και Άμ. Επέμβασης

Πληροφορίες	: Π. Βιολιστής

Τηλέφωνο	: 2313-302.352

Fax                : 2313 302321

Email             : pviolistis@pavlosmelas.gr

Πολίχνη 12/1/2021

Αρ. Μελέτης. :2

Θέμα : “Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Παύλου Μελά”

με CPV 50750000-7

Προυπολογισμού : 74.085.04 € με ΦΠΑ 24 %

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ι. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 74.085.04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, προβλέπεται η συντήρηση των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Παύλου Μελά για το διάστημα συνολικά 30 μηνών, αρχής γενομένης από Μάρτιο του 2021. Ειδικότερα το ποσό της δαπάνης ανέρχεται για το 2021 στο ποσό των 25.150,92 €, για το 2022 στο ποσό  των 29.416,52 € και για το 2023 στο ποσό των 19.517,60€.

Οι εργασίες συντήρησης απαιτούν άδεια συντηρητή  και συνεπώς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου. Η σύμβαση  θα καλύπτει όλα τα απαιτούμενα για την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων (ανταλλακτικά) , τις δαπάνες των επισκέψεων και τα οδοιπορικά των τεχνικών για τις εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα γίνονται ως ορίζει η εθνική νομοθεσία (ΦΕΚ 815 Β / 1997, ΦΕΚ 1797 Β/21-12-2005, ΦΕΚ 2604 Β/ 2008, ΦΕΚ 424 Β/2009)  αλλά και τα πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2.1987 , ΕΛΟΤ ΕΝ.81.2.1999

ΙΙ. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (άρθρο 5, ΦΕΚ 2604/2008)

Οι εργασίες συντήρησης σ' έναν ανελκυστήρα θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται όπως ορίζει η νομοθεσία ΦΕΚ 2604 Β/2008

Πιστοποιητικά Συντήρησης Ανελκυστήρων

α)EN 13015:2001+A1:2008 Συντήρηση για ανελκυστηρες-Κανόνες για οδηγίες συντήρησης

β)ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 «Σύστημα διαχείρησης ποιότητας»

Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί την τελευταία 5ετία πρόστιμο για παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κακής ποιότητας βάσει του αρ.(12) του Ν.3982/11, σε υπεύθυνο συντηρητή για όσο διάστημα εργάζονταν στην εταιρεία

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (άρθρο 6, ΦΕΚ 2604/2008)

1. Για κάθε ανελκυστήρα θα υπάρχει βιβλιάριο συντήρησης. Στο βιβλιάριο συντήρησης αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση και μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του υπεύθυνου της σύμβασης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους.

2. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του.

3. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται μετά από κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 ΦΕΚ 2604/2008. Οι υπηρεσίες που παρέχει δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο Παύλου Μελά όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.

4. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει τον υπεύθυνο της σύμβασης  για τις απαραίτητες επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο Δήμος Παύλου Μελά  δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του και ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον υπεύθυνο της σύμβασης και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας για να προβεί στον έλεγχο και στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 12 (ΦΕΚ 2604 Β/2008). Επίσης, μπορεί να διακόπτει τη συνεργασία του με τον Δήμο Παύλου Μελά και ο τελευταίος να αναθέτει τη συντήρηση του ανελκυστήρα σε άλλο συντηρητή.

5. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:

5α) Βιβλίο - μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή το Δήμο , στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης).

5β) Βιβλίο - ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.

5γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία.

5δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.

6. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα, υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της παραιτήσεως  και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την παραίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην Πολεοδομία του Δήμου Παύλου Μελά για την ενημέρωση του Μητρώου των συνεργείων συντήρησης.

7. Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο της σύμβασης, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, για τη διενέργεια του αρχικού ή περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ΦΕΚ 2604/2008.

3. ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν δεκαοκτώ (18) ανελκυστήρες που αφορούν τα κάτωθι κτίρια:

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Κ.Α. | ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗ-ΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 10.6262.01 | 8 ατόμων – 5 στάσεων |
| 2 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 10.6262.01 | 8 ατόμων – 4 στάσεων |
| 3 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Χ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ 221 – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15.6262.00 | 7 ατόμων - 7 στάσεων |
| 4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Χ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ 221 – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15.6262.00 | 2 ατόμων - 7 στάσεων |
| 5 | ΔΑΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΙΘΑΚΗΣ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15.6262.03 | 8 ατόμων - 3 στάσεων |
| 6 | «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ | Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 & ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 30.6262.03 | 8 ατόμων – 5 στάσεων |
| 7 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΛΗΜΝΟΥ 2 – ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 15.6262.09 | 8 ατόμων – 6 στάσεων |
| 8 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24 – Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 10.6262.01 | 7 ατόμων – 4 στάσεων |
| 9 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΒΛΑΧΩΝ” | Π. ΜΕΛΑ 2 – Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 15.6262.00 | 7 ατόμων – 4 στάσεων |
| 10 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ & ΣΚΥΔΡΑΣ | 15.6262.00 | 7 ατόμων – 4 στάσεων |
| 11 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 4 - ΠΟΛΙΧΝΗ | 15.6262.09 | 4 ατόμων – 4 στάσεων |
| 12 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΙΑ” | Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 15.6262.82 60.6262.82 | 7 ατόμων – 3 στάσεων |
| 13 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΡΟΔΙ” | ΝΙΚΟΠΟΛΗ | >> | 6 ατόμων – 4 στάσεων |
| 14 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ¨ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ” | ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 5 ΠΟΛΙΧΝΗ | >> | Μόνο τρόφιμα |
| 15 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΧΡΩΜΑΤΟΥΠΟΛΗ” | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 16 | >> | Μόνο τρόφιμα |
| 16 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ | ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | >> | 7 ατόμων – 3 στάσεων |
| 17 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ | ΘΗΒΩΝ –Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΗ | >> | 7 ατόμων – 3 στάσεων |
| 18 | ΚΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΖΑΒΕΛΑ | 15.6262.86 | 7 ατόμων – 6 στάσεων |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Κ.Α | ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | ΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ2021 (10 ΜΗΝΕΣ) | ΣΥΝΟΛΟ2022 (12 ΜΗΝΕΣ) | ΣΥΝΟΛΟ 2023 (8 ΜΗΝΕΣ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 10.6262.01 | 8 ατόμων – 5 στάσεων | 110 € | 1.100 € | 1.320 € | 880 € |
| 2 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 10.6262.01 | 8 ατόμων – 4 στάσεων | 90 € | 900 € | 1.080 € | 720 € |
| 3 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24 – Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 10.6262.01 | 7 ατόμων – 4 στάσεων | 90 € | 900 € | 1.080 € | 720 € |
| 4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Χ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ 221 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15.6262.00 | 7 ατόμων – 7 στάσεων | 150 € | 1.500 € | 1.800 € | 1.200 € |
| 5 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Χ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ 221 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15.6262.00 | 2 ατόμων – 7 στάσεων | 150 € | 1.500 € | 1.800 € | 1.200 € |
| 6 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ & ΣΚΥΔΡΑΣ | 15.6262.00 | 7 ατόμων – 4 στάσεων | 90 € | 900 € | 1.080 € | 720€ |
| 7 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ''ΒΛΑΧΩΝ'' | Π. ΜΕΛΑ 2 – Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 15.6262.00 | 7 ατόμων – 4 στάσεων | 90 € | 900 € | 1.080 € | 720€ |
| 8 | ΔΑΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΙΘΑΚΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15.6262.03 | 8 ατόμων – 3 στάσεων | 70 € | 700 € | 840 € | 560 € |

| 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΛΗΜΝΟΥ 2 - ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 15.6262.09 | 8 ατόμων – 6 στάσεων | 130 € | 1.300 € | 1.560 € | 1.040 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 4 - ΠΟΛΙΧΝΗ | 15.6262.09 | 4 ατόμων – 4 στάσεων | 90 € | 900 € | 1.080 € | 720€ |
| 11 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤ. “ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΙΑ” | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 15.6262.82 60.6262.82 | 7 ατόμων – 3 στάσεων | 70 € | 700 € | 840 € | 560 € |
| 12 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤ. “ΡΟΔΙ” | ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 15.6262.82 60.6262.82 | 6 ατόμων – 3 στάσεων | 70 € | 700 € | 840 € | 560 € |
| 13 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤ. “ ΣΠΙΤΑΚΙ “ | ΠΟΛΙΧΝΗ | 15.6262.82 60.6262.82 | Μόνο τρόφιμα 2 στάσεων | 70 € | 700 € | 840 € | 560 € |
| 14 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤ. “ΧΡΩΜΑΤΟΥΠΟΛΗ” | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15.6262.82 60.6262.82 | Μόνο τρόφιμα 2 στάσεων | 70 € | 700 € | 840 € | 560 € |
| 15 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ | ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 15.6262.82 60.6262.82 | 7 ατόμων – 3 στάσεων | 70 € | 700 € | 840 € | 560 € |
| 16 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ | ΘΗΒΩΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΗ | 15.6262.82 60.6262.82 | 7 ατόμων – 3 στάσεων | 70 € | 700 € | 840 € | 560 € |
| 17 | ΚΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΖΑΒΕΛΑ | 15.6262.86 | 7 ατόμων – 6 στάσεων | 130 € | 1.300 € | 1.560 € | 1.040 € |
| 18 | «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ | Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 & ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 30.6262.03 | 8 ατόμων – 5 στάσεων | 110 € | 1.100 € | 1.320 € | 880€ |
| 19 | ΒΛΑΒΕΣ – ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ | 30.6262.03 |  |  | 2.200 € | 2.200€ | 1.500 € |
| 20 | ΒΛΑΒΕΣ – ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ | 15.6262.83 60.6262.83 15.6262.86 |  |  | 147,00 € 333,00 € 403,00 € | 147,00 € 333,00 € 403,00 € | 147,00 € 333,00 € |
|  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 20.283,00 | 23.723,00 | 15.740,00 |
|  | Φ.Π.Α.24% | 4867.92 | 5.693,52 | 3.777.60 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25.150,92 | 29.416,52 | 19.517.60 |

ΣΥΝΟΛΟ 2021 & 2022 & 2023  = 74.085.04 €

| Κ.Α. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.6262.01 | 3596,00 | 4315,20 | 2876,80 |
| 15.6262.00 | 5952,00 | 7142,40 | 4761,60 |
| 15.6262.03 | 868,00 | 1041,60 | 694,40 |
| 15.6262.09 | 2728,00 | 3273,60 | 2182,40 |
| 15.6262.82 | 1562,40 | 1874,88 | 1249,92 |
| 60.6262.82 | 3645,60 | 4374,72 | 2916,48 |
| 15.6262.86 | 2111,72 | 2434,12 | 1289.60 |
| 15.6262.83 | 182,28 | 182,28 | 182,28 |
| 60.6262.83 | 412,92 | 412,92 | 412,92 |
| 30.6262.03 | 4092,00 | 4364,80 | 2951,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | 25.150,92 | 29.416,52 | 19.517,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 74.085,04 |

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πολ.Μηχανικός Τ.Ε. | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |